| ## THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |
| --- | --- | --- |
| UBND HUYỆN CỦ CHI | ## Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |  |
| Số : 46/2007/QĐ-UBND | Củ Chi, ngày 14 tháng 5 năm 2007 |  |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu tái định cư Bàu Đưng Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi. Diện tích 53  Ha

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy Ban Nhân Dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng ;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 08 năm 2003 của Bộ xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng ;

Căn cứ Quyết định số 137/2005/QĐ-UBND ngày 02 tháng 08 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 4467/QĐ-UB-QLĐT ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu tái định cư Bàu Đưng thuộc xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi;

Căn cứ công văn số 2148/QHKT-TH ngày 13 tháng 09 năm 2005 của sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố về việc hướng dẫn tạm thời về giải quyết hồ sơ để phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và tỉ lệ 1/500 thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân các quận, huyện;

Căn cứ nội dung đồ án quy hoạch chung huyện đã dược UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định  số 6994/QĐ-UB-QLĐT ngày 24 tháng 12 năm 1998 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc điều chỉnh quy hoạch chung huyện Củ Chi;

Căn cứ công văn số 686/KQTĐ-SQHKT ngày 12 tháng 03 năm 2007 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố về việc kết quả thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu tái định cư Bàu Đưng thuộc xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi (diện tích 53 ha );

Xét tờ trình số 195/TT-BQL  ngày 06 tháng 07 năm 2005 của Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng về việc trình duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu tái định cư Bàu Đưng thuộc xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi;

Xét tờ trình số 366/ TT–QLĐT ngày 11 tháng 05 năm 2007 của phòng Quản lý đô thị huyện Củ Chi về việc đề nghị phê duyệt đồ án quy hoạch đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (tỷ lệ 1/2000) khu tái định cư Bàu Đưng thuộc xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư Bàu Đưng thuộc xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung chính (đính kèm hồ sơ lập Đồ án quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/2000) như sau :

1. Vị trí và quy mô nghiên cứu :

1.1-Vị trí :  vị trí khu đất quy hoạch có các mặt giáp  giới như sau :

+ Phía  đông  :       giáp khu vực đất thổ cư – vườn.

+ Phía  tây     :       giáp đường Nguyễn Thị Rành.

+ Phía nam    :       giáp tỉnh lộ 7.

+ Phía bắc     :       giáp khu công nghiệp Bàu Đưng.

1.2-Quy mô , dân số nghiên cứu :

+ Quy mô đất nghiên cứu quy hoạch :        53 Ha.

+ Dân số dự kiến :

-Dân số dự kiến đến 2010 :           6.000 người.

2. Tính chất , chức năng quy hoạch :

- Xác định cơ cấu phân khu chức năng, mục đích sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc khống chế, làm cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư  xây dựng và quản lý xây dựng của khu vực.

- Kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị với các khu vực đã được phê duyệt quy hoạch; xây dựng khu dân cư xây dựng trật tự, môi trường sống văn minh.

- Đáp ứng yêu cầu đô thị hóa của huyện.

- Phục vụ việc quản lý xây dựng, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy hoạch, hợp lý.

3. Phương án bố cục , phân khu chức năng :

3.1. Phương án bố cục :

- Bố trí các khu vực dân cư , công trình công cộng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo yêu cầu phát triển của khu vực về lâu dài :

+ Bố cục sử dụng đất gồm các khu nhà ở hiện hữu, khu cải tạo chỉnh trang và khu phát triển xây dựng mới.

+ Đất công trình công cộng : bố trí các khu cây xanh, công viên, khu giáo dục và các công trình phục vụ khác (khu hành chánh, y tế).

3.2. Phân khu chức năng :

3.2.1 Đất ở: Diện tích 29,7 ha trong đó:

- Đất xây dựng hiện hữu cải tạo xen cài xây dựng mới: 10,0 ha - chiếm tỷ lệ 33,67 % đất ở.

+ Mật độ xây dựng                     : khoảng 20 - 30%.

+ Tầng cao xây dựng                  : 1 – 3 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất                    : khoảng 0,6.

- Đất xây dựng mới nhà vườn       : 19,7 ha - chiếm tỷ lệ  66,33 % đất ở.

+ Mật độ xây dựng                     : 20 - 30%.

+ Tầng cao xây dựng                  : 1 – 3 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất                    : khoảng 0,6.

3.2.2 Khu công trình công cộng:

- Đất y tế, giáo dục, nhà văn hoá:

+ Diện tích khu đất                      : 6,16 ha.

+ Tầng cao xây dựng                  : 2 tầng.

+ Mật độ xây dựng                      : 30%.

+ Hệ số sử dụng đất                    : khoảng 0,6.

3.2.3 Đất công viên cây xanh - thể dục thể thao- mặt nước:

- Tổng diện tích đất: 6,0 ha, gồm : đất cây xanh - thể dục thể thao tập trung và phần đất cây xanh dọc theo rạch, diện tích mặt nước là 1,2ha, mật độ xây dựng 5%.

- Phần đất dọc theo bờ kênh , rạch tổ chức xây dựng công viên cây xanh và công trình phục vụ công cộng phù hợp theo Quyết định số 150/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 06 năm 2004 của Ủy ban nhân Thành phố.

4. Cơ cấu phân bố sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc :

4.1. Cơ cấu phân bố sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (Ha) | Tỷ lệ (%) | Chỉ tiêu (m2/ng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất dân cư | 29,70 | 56,04 | 49,50 |
|  | -Đất dân cư hiện hữu xen cài xây dựng mới | 7,80 |  |  |
|  | -Đất dân cư xây dựng mới | 21,90 |  |  |
| 2 | Đất công trình công cộng | 6,16 | 11,62 | 10,26 |
|  | -Nhà trẻ mẫu giáo | 1,83 |  |  |
|  | -Trường học | 3,47 |  |  |
|  | - Hành chánh – văn hoá-y tế | 0,86 |  |  |
| 3 | Đất CX –TDTT - mặt nước | 6,00 | 11,32 | 10,00 |
| 4 | Đất giao thông | 11,14 | 21,02 | 18,57 |
|  | Tổng cộng | 53,00 | 100 | 88,33 |

4.2. Các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc  :

- Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng :    88,33 m2/ người .

+ Đất ở :                                      49,50 m2/ người .

+ Đất công trình công cộng  :      10,26 m2/ người .

+ Đất cây xanh - TDTT :             10,00 m2/ người .

+ Đất giao thông:                        18,57 m2/ người .

- Mật độ xây dựng  :                      20 – 30 .

- Tầng cao trung bình    :                1 - 3  tầng.

- Mật độ dân số  :                         110 người /ha.

- Tiêu chuẩn cấp nước  :               180lít / người / ngày đêm.

- Tiêu chuẩn cấp điện  :               1000 – 1200 Kw/người/năm.

- Tiêu chuẩn thoát nước  :             180lít/người/ngày đêm.

- Tiêu chuẩn rác thải  :                  1Kg/người/ngày đêm.

5. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị:

5.1 Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan :

- Tổ chức vùng cây xanh kết hợp mặt nước tạo ra những không gian sinh hoạt công đồng và tạo môi trường tốt.

- Trong đơn vị ở bố trí các công trình công cộng như giáo dục, hành chính, y tế với bán kính phục vụ thực tế, phù hợp theo quy chuẩn xây dựng.

- Hình thức kiến trúc công trình đa đa dạng , tùy thuộc vào vị trí và tính chất công trình nhằm tạo ra sự phong phú trong tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

5.2 Thiết kế đô thị:

- Khoảng lùi công trình kiến trúc tính từ lộ giới theo quy định, sử dụng làm khoảng sân phía trước tùy theo từng loại công trình và chiều rộng lộ giới.

- Hình thức công trình phù hợp đa dạng tuỳ thuộc với xu hướng phát triển của đô thị hiện đại, mang tính phẩm mỹ cao.

Lưu ý:

Không gian đô thị tại các trục đường lớn (đường Nguyễn Thị Rành, Tỉnh Lộ 7), các trục cảnh quan (dọc theo kênh) và cá điểm nhấn cảnh quan, cần bố trí hài hoà các không gian mở, không gian đóng đô thị kết hợp với nhau bằng những kiến trúc đặc thù, bằng những tương quan về tỷ lệ nhằm tạo ra những không gian có tính định hướng, có nhịp điệu, trên cơ sở tôn trọng yếu tố địa hình và kiến trúc truyền thống nhưng vẫn tạo đa dạng và phong phú về không gian đô thị.

6. Phương hướng quy họach hệ thống hạ tầng kỹ thuật :

6.1- Giao thông  :

- Các tuyến đường Nguyễn Thị Rành, đường số 1 có lộ giới 30m, với mặt cắt ngang: 7,5 (vỉa hè) + 15m (lòng đường) + 7,5m (vỉa hè).

- Đường Tỉnh lộ 7 có lộ giới 30m với quy mô mặt cắt ngang: 6m (vỉa hè) + 18m (lòng đường) + 6m (vỉa hè)

- Đường số 2, 2A, 3,4,5 có lộ giới 20m với quy mô mặt cắt ngang: 4,75m (vỉa hè) + 10,5m (lòng đường) + 4,75m  (vỉa hè) .

- Đường số 1, 2 có lộ giới 16m với quy mô mặt cắt ngang đường: 4m (vỉa hè) + 8m (lòng đường) + 4m  (vỉa hè).

- Đường số 6 có lộ giới 20m với quy mô mặt cắt ngang đường: 4,5m (vỉa hè) + 11m (lòng đường) + 4,5m  (vỉa hè) .

- Các tuyến dọc kênh phía Đông, Tây có lộ giới 12 m với quy mô: 3m (vỉa hè) + 6m (lòng đường) + 3m  (vỉa hè).

6.2- Cấp điện:

- Sử dụng nguồn điện từ mạng lưới điện quốc gia của thành phố, nguồn từ trạm 110/15-22 KV (trạm Phú Hòa Đông); về lâu dài tiến hành cải tạo nâng cấp.

- Tháo gỡ các trạm biến áp có công suất nhỏ, vị trí không còn phù hợp với quy hoạch, xây dựng các máy biến áp 15-22/0,4KV dùng máy biến áp 3 pha có công suất 250KVA, 400KVA.

- Đường dây trung thế 15KV hiện hữu sẽ được cải tạo nâng cấp thành 22KV, tháo gỡ các tuyến dây không còn phù hợp quy hoạch.

- Xây dựng mạng trung thế 22KV dọc theo các đường số 1, dùng cáp nhôm bọc cách điện đi trên trụ bê tông ly tâm.

- Xây dựng mạng trung thế 22KV dọc theo các trục đường giao thông xây dựng mới mở rộng trên các tuyến đường số 5, số 6, dùng cáp bọc cách điện chôn ngầm.

- Đường dây hạ thế hiện hữu được cải tạo, nâng cấp, tháo gỡ các tuyến không còn phù hợp quy hoạch.

- Mạng hạ thế cấp điện cho các khu nhà hiện hữu cải tạo, nhà liên kế dùng cáp ABC đi trên trụ bê tông ly tâm.

- Xây dựng mạng hạ thế mới cấp điện cho các công trình công cộng chiếu sáng các trục đường chính, dùng cáp đồng bọc cách điện chôn ngầm.

- Chiếu sáng lối đi sân bãi dự kiến dùng đèn cao áp Sodium 150W250V-220V đặt trên trụ đèn thép tráng kẽm cao 812m.

6.3- Cấp nước:

- Trước mắt sử dụng nguồn nước ngầm tại chỗ (thông qua các giếng khoan) về lâu dài sử dụng nguồn nước cung cấp từ trạm cấp nước khu công nghiệp Bàu Đưng.

- Tiêu chuẩn cấp nước: 150 lít/người/ngđ và tổng nhu cầu dùng nước Q= 1440  1730 m3/ngđ.

- Lưu lượng cấp nước chữa cháy q=10 lít/s cho 1 đám cháy, số đám cháy xảy ra đồng thời là 1 đám cháy theo TCVN 2662-1995 và phương án bố trí các trụ lấy nước chữa cháy trên mạng lưới cấp nước.

* Lưu ý: Giai đoạn đầu phải được sự chấp thuận của Sở Tài nguyên – Môi trường phù hợp Quy hoạch khai thác nước ngầm trên địa bàn thành phố.

6.4- San nền và thoát nước mưa :

- Tổ chức san ủi nền tại chỗ, hoàn thiện mặt phủ tạo mặt bằng xây dựng.

- Cao độ thiết kế đề xuất tại các điểm đặt biệt và điểm giao cắt đuờng trong khu vực được thể hiện trong bản vẽ chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng.

- Tổ chức thoát nước riêng hệ thống thoát nước bẩn và mưa, cống thoát nước mưa sử dụng cống BTCT đặt ngầm.

- Hướng thoát nước: tập trung theo các tuyến cống chính có kích thước từ  800   1.500 thoát xả trực tiếp ra  rạch Xóm Mới.

- Kết hợp tổ chức thoát nước mưa bằng hệ thống cống thoát nước và xây dựng hồ cảnh quan có khả năng chứa và điều hoà thoát nước cho khu vực.

6.5- Thoát nước bẩn :

- Phương án xây dựng hệ thống thoát nước bẩn và mưu riêng biệt. Giai đoạn đầu nước thải sinh hoạt được xử lý qua bể tự hoại trước khi xả ra cống thoát nước mưa, xả ra rạch. Giai đoạn dài hạn nước thải được đổ vào cống thoát nước đưa vào trạm xử lý nước thải khu vực cách 800m, xử lý đạt tiêu chuẩn cột B TCVN 59-45-1995 trước khi xả ra rạch Xóm Mới, ra sông Sài Gòn .

- Rác thải được thu gom và tập trung về bãi xử lý chất thải rắn của thành phố.

- Các chỉ tiêu :

- Nước thải sinh hoạt : 150 lít/người/ngđ và tổng lượng nước thải tương ứng 900 1.170m3/ngđ.

- Rác thải sinh hoạt :      1 Kg/người/ngày.

7. Thời hạn thực hiện :  năm 2007.

Điều 2. Giao phòng Quản lý đô thị huyện Củ Chi phối hợp các đơn vị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế lập và trình Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 theo quy định, quy chuẩn của Bộ Xây Dựng.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện Củ Chi, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Giám đốc ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch và các phòng ban liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Nhơn Tây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: |  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
| --- | --- | --- |
| - Như điều 3; - UBND Thành phố (Để b/ cáo); - Sở QH- KT TP ; - Viện QHXD TP ; - Lưu: VT, PQLĐT. |  | KT. CHỦ TỊCH |
|  |  | PHÓ CHỦ TỊCH/TT |
|  |  | Lê Minh Tấn |