| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN CỦ CHI | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc |
| __________________________ | __________________________________ |
| Số : 5336/QĐ-UBND | Củ Chi, ngày 28 tháng 03 năm 2008 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu tái định cư Phạm Văn Cội, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy Ban Nhân Dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 137/2005/QĐ-UBND ngày 02 tháng 08 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu tái định cư Phạm Văn Cội thuộc xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi;

Căn cứ công văn số 2148/QHKT-TH ngày 13 tháng 09 năm 2005 của sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố về việc hướng dẫn tạm thời về giải quyết hồ sơ để phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và tỉ lệ 1/500 thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân các quận, huyện;

Căn cứ quy hoạch chung (điều chỉnh) Huyện Củ Chi đã được Ủy Ban Nhân Dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6994/QĐ–UB–QLĐT ngày 24 tháng 12 năm 1998.

Căn cứ hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung huyện đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2675/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc điều chỉnh quy hoạch chung huyện Củ Chi;

Căn cứ công văn số 421/KQTĐ-SQHKT ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố về việc kết quả thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu tái định cư Phạm Văn Cội thuộc xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi;

Xét tờ trình số 111/TT ngày 18 tháng 03 năm 2008 của Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng về việc trình duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu tái định cư Phạm Văn Cội thuộc xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi;

Xét hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu tái định cư Phạm Văn Cội thuộc xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, do Công ty TNHH xây dựng Kiến Trúc Miền Nam lập.

Xét tờ trình số 411/ TT–QLĐT ngày 26 tháng 03 năm 2008 của phòng Quản lý đô thị huyện Củ Chi về việc đề nghị phê duyệt đồ án quy hoạch đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu tái định cư Phạm Văn Cội thuộc xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu tái định cư Phạm Văn Cội thuộc xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung chính (đính kèm hồ sơ lập đồ án quy hoạch chi tiết) như sau :

1. Vị trí và quy mô nghiên cứu :

1.1-Vị trí : Vị trí khu đất quy hoạch có các mặt tiếp giáp như sau :

+ Phía đông : giáp đất trống và khu vực trồng cây cao su.

+ Phía tây : giáp đường Phạm Văn Cội.

+ Phía nam : giáp đường Bùi Thị Điệt.

+ Phía bắc : giáp tuyến đường đất hiện hữu.

1.2-Quy mô, dân số nghiên cứu :

+ Quy mô đất nghiên cứu quy hoạch : 45,1 Ha.

+ Dân số dự kiến : 4.600 người.

2. Lý do và sự cần thiết phải lập quy hoạch:

- Khu với việc hình thành cụm công nghiệp Phạm Văn Cội sẽ tạo động lực phát triển nhanh các khu vực lân cận, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế nông nghiệp của địa phương, sử dụng có hiệu quả đất hiện hữu, đáp ứng một phần di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trong nội thị ra, góp phần làm giảm áp lực dân cư trong khu vực nội thành, tạo nhiều công ăn việc làm mới, đồng thời nâng cao đời sống của người dân.

- Việc đầu tư xây dựng khu tái định cư Phạm Văn Cội thuộc xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi nhằm giải quyết nhu cầu ở cho người dân tại các khu vực giải tỏa để xây dựng cụm công nghiệp là việc làm cần thiết và cấp bách.

3. Mục tiêu của đồ án quy hoạch:

- Xác định cơ cấu phân khu chức năng, mục đích sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc khống chế, làm cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng của khu vực.

- Kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị với các khu vực tạo một khu dân cư xây dựng có trật tự, môi trường sống văn minh phù hợp với khả năng đầu tư của người dân và chủ đầu tư xây dựng.

- Phục vụ công tác tổ chức tái bố trí dân cư khu công nghiệp Phạm Văn Cội.

- Đáp ứng việc đô thị hóa của khu vực.

- Phục vụ việc quản lý đô thị và kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy hoạch, hạn chế việc xây dựng tự phát.

- Xác định quy mô các khu đất dành cho xây dựng khu dân cư hiện hữu và phát triển mớ, công trình công cộng như trường học, công viên nghỉ ngơi giải trí phù hợp với các nhu cầu sử dụng đất trong khu ở.

4. Các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc và cơ cấu sử dụng đất:

a) Các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc cơ bản:

- Dân số dự kiến: 4.600 người.

- Mật độ dân số trung bình trên phần đất dân dụng : 102 người/ha.

- Mật độ xây dựng : 25 – 35 %.

- Tầng cao xây dựng:

+ Cao nhất: 4 tầng.

+ Thấp nhất: 1 tầng.

- Hệ số sử dụng đất: 0,4 – 0,6.

b) Cơ cấu sử dụng đất:

- Đất dân dụng: 45,10 ha, - chiếm tỷ lệ 100%, gồm:

+ Đất ở: 25,89 ha, - chiếm tỷ lệ 57,40%,.

+ Đất công trình công cộng: 6,11 ha, - chiếm tỷ lệ 13,55%,.

+ Đất công viên cây xanh: 4,59 ha, - chiếm tỷ lệ 10,18%,.

+ Đất giao thông: 8,51 ha, - chiếm tỷ lệ 18,87%,.

c) Các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc cụ thể của các khu chức năng:

-Chỉ tiêu đất dân dụng: 98 m/ người.

+ Chỉ tiêu đất ở: 56,28 m/ người.

+ Chỉ tiêu đất ở công trình công cộng: 13,28 m/ người.

+ Chỉ tiêu đất cây xanh, thể dục thể thao: 9,98 m/ người.

+ Chỉ tiêu đất giao thông: 18,50m/ người.

5. Bố cục phân khu chức năng :

5.1. Đất ở: Diện tích đất ở là 25,89 ha, trong đó:

- Đất xây dựng hiện hữu cải tạo xen cài xây dựng mới : 4,88 ha - chiếm tỷ lệ 18,8% đất ở.

+ Mật độ xây dựng : khoảng 35%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa : 3 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất : khoảng 01.

- Đất xây dựng mới (dạng nhà vườn): 21,01 ha - chiếm tỷ lệ 81,2% đất ở.

+ Mật độ xây dựng : 35 - 40%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa : 3 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất : khoảng 01.

5.2 Đất công trình công cộng: có diện tích 6,11 ha, trong đó:

- Đất hành chánh - y tế (UBND xã và trạm y tế): 0,7 ha, chiếm tỷ lệ 11,46% đất công trình công cộng.

+ Tầng cao xây dựng : 2 tầng.

+ Mật độ xây dựng : 30%.

+ Hệ số sử dụng đất : 0,7.

- Đất giáo dục : 2,91 ha, chiếm tỷ lệ 47,63% đất công trình công cộng, trong đó bố trí 01 trường tiểu học có diện tích 2,1 ha, diện tích còn lại 0,81 ha bố trí 02 trường mầm non.

+ Tầng cao xây dựng : 2 – 4 tầng.

+ Mật độ xây dựng : 30%.

+ Hệ số sử dụng đất : khoảng 1.

- Đất Văn hóa - TDTT : 2,26 ha, chiếm tỷ lệ 36,99% đất công trình công cộng, trong đó đất văn hóa hiện hữu là 0,43ha và đất văn hóa – TDTT (xây dựng mớI) là 1,83ha.

+ Tầng cao xây dựng : 2 tầng.

+ Mật độ xây dựng : 25 35%.

+ Hệ số sử dụng đất : khoảng 0,7.

- Đất thương mại dịch vụ (chợ) : 0,24 ha, chiếm tỷ lệ 3,93% đất công trình công cộng.

+ Tầng cao xây dựng : 2 tầng.

+ Mật độ xây dựng : 30%.

+ Hệ số sử dụng đất : 0,6.

5.3 Đất công viên cây xanh - thể dục thể thao- mặt nước:

- Tổng diện tích: 4,59ha, gồm 01công viên cây xanh tập trung có diện tích 3,8ha và 02 khu đất cây xanh nhóm ở diện tích 0,79 ha. Mật độ xây dựng khoảng 5%.

6. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị:

6.1 Tổ chức không gian kiến trúc cảnh:

- Tổ chức vùng cây xanh kết hợp mặt nước tạo ra những không gian sinh hoạt công đồng và tạo môi trường tốt.

- Trong đơn vị ở bố trí các công trình công cộng như giáo dục, hành chính, y tế với bán kính phục vụ hợp lý, phù hợp theo quy chuẩn xây dựng.

- Hình thức kiến trúc công trình đa đa dạng, tùy thuộc vào vị trí và tính chất công trình nhằm tạo ra sự phong phú trong tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

6.2 Thiết kế đô thị:

- Dựa trên hệ thống giao thông và tính chất chức năng nhằm tạo các không gian kiến trúc đa dạng và kết hợp hài hòa.

- Trong khu ở bố trí các công trình công cộng như giáo dục, hành chánh, y tế, thương mại dịch vụ, văn hóa. Các nhà liên kế, biệt thự với hình dáng khác nhau nhằm tạo được không gian hỗn hợp, đa dạng.

- Công viên với những tuyến đường đi dạo, kết hợp khu thể dục thể thao và các loại thảm cỏ chính là không gian đệm, khoảng không gian này tạo mặt thoáng trong khu dân cư, tạo môi trường sinh thái trong lành về mặt cải thiện vi khí hậu.

- Yêu cầu về kiến trúc công trình: tùy thuộc vào tính chất và vị trí của công trình, các yêu cầu về kiến trúc khác nhau nhưng khi xây dựng các công trình đảm bảo các điều kiện thông thoáng, phòng cháy chữa cháy và mỹ quan đô thị.

- Khoảng lùi công trình kiến trúc (chỉ giới xây dựng) tùy theo từng loại công trình (được xác định cụ thể ở QHCT 1/500)

7. Quy họach hệ thống hạ tầng kỹ thuật :

7.1- Giao thông :

+ Thực hiện tổ chức mạng lưới đường như đồ án thể hiện.

+ Quy mô lộ giới các tuyến đường:

- Đường Bùi Thị Điệt có lộ giới 30m.

- Đường Phạm Văn Cội có lộ giới 25m.

- Đường N1 (phía Tây Bắc) có lộ giới 30m.

- Đường N3 có lộ giới 30m, tổ chức 2 tuyến đường dọc 2 bên bờ kênh, mỗi bên rộng 12 m (bao gồm lòng đường rộng 6 m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m); hành lang bề mặt kênh ở giữa rộng 6m.

- Các tuyến đường nội bộ có lộ giới từ 12 m đến 20m.

+ Thực hiện định hướng kết nối với mạng lưới đường khu vực.

7.2- Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:

+ Các giải pháp quy hoạch chiều cao (san nền) như sau:

- Sản ủi cục bộ, hoàn thiện nền xây dựng theo nguyên tắc bám sát cao độ hiện trạng. Cao độ xây dựng trung bình biến đổi từ 11,20m ÷ 12,80m (cao độ Hòn Dấu).

+ Giải pháp quy hoạch thoát nước mưa thống nhất nước mưa thống nhất phương án:

- Tổ chức thoát riêng hệ thống thoát nước bẩn và mưa, cống thoát nước sử dụng cống BTCT đặt ngầm, kích thướt cống tính toán theo chu kỳ tràn cống T=3 năm.

- Bố trí các tuyến cống thoát nước chính xây mới dọc các trục đường Phạm Văn Cội, đường số 1, 2 và 3 để tập trung về tuyến cống hộp 2000x2000mm trên đường C.

- Hướng thoát nước : thoát trực tiếp ra mương thoát nước hiện trạng phía Đông khu quy hoạch, tuyến mương này dẫn nước đổ về Sông Sài Gòn.

Lưu ý: Cao độ nền xây dựng thiết kế trong bản vẽ với đường giao thông được quy định cho phần mép đường thấp nhất.

7.3 Quy hoạch Cấp điện:

- Sử dụng nguồn điện từ mạng lưới điện quốc gia của thành phố, nguồn từ trạm 110/15-22 KV (trạm Phú Hòa Đông).

- Xây dựng mới các máy biến áp 15-22/0,4KV, sử dụng máy biến áp 3 pha đặt kín trong phòng, trên giàn với các máy sử dụng từ 250KVA ÷ 560KVA.

- Cải tạo tuyến trung thế 15KV hiện hữu sẽ được cải tạo nâng cấp thành 22KV, dài hạn sẽ được thay thế bằng cáp ngầm 22KV.

- Xây dựng mới tuyến 22KV cấp điện cho khu quy hoạch, sử dụng cáp đồng 3 lõi bọc cách điện XLPE 24 KV chôn ngầm trong đất.

- Mạng hạ thế xây dựng mới cấp điện cho các công trình công cộng, chiếu sáng các trục đường chính, dùng cáp đồng bọc cách điện chôn ngầm.

- Mạng hạ thế cấp điện cho các khu nhà hiện hữu, cải tạo, nhà liên kế, sử dụng cáp nhôm vặn xoắn bọc cách điện (cáp ABC) đi trên trụ bê tông ly tâm cao 8,4m.

- Chiếu sáng giao thông dùng đèn cao áp gắn trên trụ thép tráng kẽm.

Lưu ý:

- Toàn bộ lưới điện sẽ được ngầm hóa trong gian đoạn dài hạn theo đúng định hướng phát triển lưới điện của huyện.

- Vị trí trụ điện hiện hữu, cũng như xây dựng mới trong giai đoạn đầu phải đảm bảo hành lang an toàn lưới diện và đảm bảo mỹ quan khu đô thị.

7.4 Quy hoạch cấp nước:

- Trước mắt sử dụng nguồn nước ngầm tại chổ đã qua xử lý trong giai đoạn đầu. Giai đoạn dài hạn sử dụng nguồn nước máy thành phố từ trạm cấp nước của huyện.

- Chỉ tiêu cấp nước:

- Giai đoạn đầu: Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt qsh=120 lít/người/ngđ.

- Giai đoạn dài hạn: Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt qsh=180 lít/người/ngđ.

- Nước công trình công cộng, dịch vụ: 20 lít/người/ngđ.

- Nước tưới cây, rửa đường: 12 lít/người/ngđ.

- Nước cho sản xuất nhỏ, tiểu thủ công nghiệp: 12 lít/người/ngđ.

- Nước chữa cháy: 10 lít/s cho 1 đám cháy, số đám cháy xảy ra đồng cùng lúc là 1 đám cháy.

- Nước dự phòng, rò rỉ: 20%

- Hệ số sử dụng nước không điều hoà Kng=1,2.

- Tổng nhu cầu dùng nước: Q = 920 m3/ngđ.

+ Mạng lưới đường ống cấp nước :

- Thiết kế hệ thống cấp nước cho khu xây dựng gồm 1 vòng cấp nước chính ø150 đi trên các trục đường quanh khu công viên và trục đường ven rạch nhằm bảo đảm sự an toàn và liên tục cho mạng cấp nước của khu quy hoạch. Từ mạng vòng cấp nước chính, phát triển các tuyến phân phối cấp nước cho khu dân cư gồm các vòng cấp nước nhỏ ø100 và các tuyến ống cấp nước nhánh dạng cành cây cụt ống ø100 để dẫn nước phân phối đến từng ngôi nhà.

- Hệ thống đường ống cấp nước được xây trên lề đường cách mặt đất 0,5m – 0,7m và cách móng công trình 1,5m. Vận tốc nước chảy trong ống Vmin= 1,0 m/s.

- Giai đoạn dài hạn : khi hệ thống cấp nước máy khu vực hình thành, nhất là tuyến cấp nước máy ø250 trên đường Bàu Lách đi qua khu quy hoạch được xây dựng và đi vào hoạt động, lúc đó hệ thống nước máy của khu vực quy hoạch sẽ được nối với hệ thống cấp nước máy ø250.

* Lưu ý: Việc sử dụng và khai thác nước ngầm cần có ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành.

7.5 Quy hoạch thoát nước bẩn, rác thải và vệ sinh môi trường :

a. Thoát nước bẩn:

- Giai đoạn đầu: Tiêu chuẩn thoát nước sinh hoạt: 120 lít/người/ngđ.

- Giai đoạn dài hạn: Tiêu chuẩn thoát nước sinh hoạt: 180 lít/người/ngđ.

- Nước thải công trình công cộng, dịch vụ: 20 lít/người/ngđ.

- Nước thải sản xuất, tiểu thủ công nghiệp: 12 lít/người/ngđ.

- Hệ số không điều hoà ngày: Kng=1,2.

- Tổng lượng nước thải toàn khu: 880 – 1050 m3/ngày.

- Giải pháp thoát nước bẩn : Xây dựng hệ thống thoát nước riêng, nước thải được xử lý cục bộ tại trạm xử lý nước thải ngầm diện tích 1500m2.

- Hệ thống thoát nước bẩn của khu quy hoạch được thiết kế xây dựng riêng hoàn toàn ngay từ đầu của khu dân cư. Kết hợp với xử lý nước thải (phân tiểu) bằng bể tự hoại đối với nước thải sinh hoạt khu dân cư và xử lý cục bộ trong từng nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện, đạt tiêu chuẩn ghi ở cột C TCVN 5945-1995, trước khi đấu nối với hệ thống cống chung khu vực.

- Hệ thống cống được thiết kế tự chảy, xây dựng ngầm dưới đất và đi dọc theo các trục đường chính trong khu quy hoạch. Cống có dạng tròn làm bằng bê tông chịu lực, độ sâu chôn cống tối thiểu là 0,5m và độ sâu tối đa là 3m (tại cống chính về trạm xử lý).

- Kích thước cống thu nước thải tối thiểu có kích thước ø300 (mm).

- Giếng thắm kỹ thuật có kích thước tối thiểu 600x600mm.

b. Rác thải và vệ sinh môi trường:

- Tiêu chuẩn rác thải sinh hoạt: 1 kg/người/ngđ.

- Tổng lượng rác thải: 4,6 tấn.

- Rác thải được phân loại tại nguồn và thu gom về trạm trung chuyển rác cục bộ diện tích 200m3trước khi đưa về bãi chôn của huyện.

7.6 Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống:

- Việc bố trí các hệ thống hạ tầng kỹ thuật có thể thay đổi trong các bước triển khai thiết kế tiếp theo (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công của dự án) đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật.

Điều 2.

1/ Giao phòng Quản lý đô thị huyện Củ Chi :

a/ Tiến hành cắm mốc các tuyến hạ tầng kỹ thuật chính, mốc ranh các khu cây xanh tập trung, công trình công cộng (cấp khu vực và cấp thành phố) trên bản đồ giải thửa hiện hành để quản lý; cụ thể hóa các mốc này trên thực địa khi triển khai dự án.

b/ Phối hợp với các Sở - ngành thành phố tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, tổng hợp báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân huyện các giải pháp quản lý, đầu tư xây dựng theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

2/ Giao Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng huyện phối hợp các phòng chức năng của huyện lập kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng các công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt trên, trình Ủy ban nhân dân huyện thông qua.

Điều 3. Trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 được duyệt, Phòng Quản lý đô thị huyện và Ủy ban nhân dân xã Phạm Văn Cội chịu trách nhiệm công bố công khai quy hoạch tại Ủy ban nhân dân xã chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày ký Quyết định này, đồng thời thông báo kịp thời cho nhân dân và các đơn vị kinh tế - xã hội có liên quan trên trên địa bàn về nội dung quy hoạch cùng các văn bản liên quan khác để thực hiện quản lý tốt việc sử dụng quỹ đất và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Theo luật xây dựng, hiệu lực pháp lý của quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/2000 Khu tái định cư Phạm Văn Cội, thuộc xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi này có giá trị thực hiện kể từ ngày công bố rộng rãi ra nhân dân.

Điều 4. Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện Củ Chi, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng, Trưởng phòng Tài chính – kế hoạch huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phạm Văn Cội và các phòng ban liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như điều 4; - UBND Thành phố (Để b/ cáo); - Sở QH- KT TP; - Sở TN-MT TP; - Sở Xây dựng; - Sở KH & ĐT; - Viện QHXD TP; - TT HĐND huyện Củ Chi; - Lưu: VT, P.QLĐT, NQThái. | #### T/M ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Minh Tấn |
| --- | --- |