| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc |
| ____________________________________ | __________________________________ |
| Số: 24/2008/QĐ-UBND | Củ Chi, ngày 08 tháng 10 năm 2008 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Tân Thạnh Tây, thuộc xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi. Diện tích 100 Ha

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy Ban Nhân Dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 16/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 137/2005/QĐ-UBND ngày 02 tháng 08 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 662/QĐ-UB-QLĐT ngày 01 tháng 02 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Tân Thạnh Tây thuộc xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi;

Căn cứ công văn số 2148/QHKT-TH ngày 13 tháng 09 năm 2005 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố về việc hướng dẫn tạm thời về giải quyết hồ sơ để phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và tỉ lệ 1/500 thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân các quận, huyện;

Căn cứ quy hoạch chung (điều chỉnh) huyện Củ Chi đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6994/QĐ–UB–QLĐT ngày 24 tháng 12 năm 1998;

Căn cứ hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung huyện đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2675/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc điều chỉnh quy hoạch chung huyện Củ Chi;

Căn cứ công văn số 1032/KQTĐ-SQHKT ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố về việc kết quả thẩm định (phần quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc và giao thông) đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Tân Thạnh Tây thuộc xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi;

Căn cứ công văn số 1496/KQTĐ-SQHKT ngày 24/4/2008 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố về việc kết quả thẩm định (phần hạ tầng kỹ thuật) đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Tân Thạnh Tây thuộc xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi;

Xét tờ trình số 404/Ttr-BQL ngày 23 tháng 07 năm 2008 của Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng huyện Củ Chi về việc trình duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Tân Thạnh Tây thuộc xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi;

Xét tờ trình số 760/ TT–CT ngày 03 tháng 10 năm 2008 của phòng Công Thương huyện Củ Chi về việc đề nghị phê duyệt đồ án quy hoạch đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Tân Thạnh Tây thuộc xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Tân Thạnh Tây thuộc xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung chính (đính kèm hồ sơ lập đồ án quy hoạch chi tiết) như sau:

1. Vị trí và quy mô nghiên cứu:

1.1Vị trí: Vị trí khu đất quy hoạch có các mặt tiếp giáp như sau:

+ Phía đông: giáp đất nông nghiệp – nhà vườn.

+ Phía tây: giáp đất nông nghiệp – nhà vườn.

+ Phía nam: giáp đất nông nghiệp.

+ Phía bắc: giáp đất nông nghiệp.

1.2 Quy mô, dân số nghiên cứu:

+ Quy mô diện tích: 100 Ha.

+ Dân số dự kiến: 10.000 người.

2. Lý do và sự cần thiết phải lập quy hoạch:

- Triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng theo định hướng điều chỉnh quy hoạch chung huyện Củ Chi đã được UBND Thành phố phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 2675/QĐ-UBND ngày 21/6/2007.

- Thực hiện chủ trương phủ kín quy hoạch chi tiết xây dựng các khu vực đô thị hóa trên địa bàn huyện Củ Chi.

- Chuyển đổi cơ cấu của khu vực từ đất nông nghiệp sang đất đô thị.

- Định hướng phát triển, kết nối các hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho khu vực.

3. Mục tiêu của đồ án quy hoạch:

- Xác định cơ cấu phân khu chức năng, quỹ đất dành cho đầu tư xây dựng khu dân cư các công trình hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy hoạch chung và định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện Củ Chi và các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất khống chế làm cơ sở cho việc triển khai các đầu tư xây dựng cụ thể.

- Kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị với các khu đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, nhằm tạo điều kiện phát triển đồng bộ giao thông và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác (như cấp – thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc).

- Làm cơ sở pháp lý phục vụ công tác quản lý đô thị và kế hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch và thu hút đầu tư.

- Tăng hiệu quả sử dụng đất của khu vực.

- Tạo điều kiện ở tốt, thỏa mãn các yêu cầu chất lượng cao về không gian kiến trúc, môi trường, cơ sở hạ tầng…

- Cân đối các tiêu chuẩn quy phạm có thể áp dụng cho các khu vực trên cơ sở bám sát quy hoạch chung huyện Củ Chi và điều kiện hiện trạng sử dụng đất hiện nay.

4. Cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc:

4.1 Cơ cấu sử dụng đất:

* Đất dân dụng: 			83,96 ha, chiếm tỷ lệ 83,96% phạm vi quy hoạch, gồm:

+ Đất ở:				54,47 ha, chiếm tỷ lệ 54,47%.

+ Đất công trình công cộng:	9,31 ha, chiếm tỷ lệ 9,31%.

+ Đất công viên cây xanh:	12,01 ha, chiếm tỷ lệ 12,01%.

+ Đất giao thông:			8,17 ha, chiếm tỷ lệ 8,17%.

* Đất ngoài dân dụng: 16,04 ha, chiếm tỷ lệ 16,04% phạm vi quy hoạch.

4.2. Các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc:

- Dân số dự kiến:		10.000 người.

- Mật độ dân số bình quân trên phần đất dân dụng: 100 người/ha.

- Mật độ xây dựng:		khoảng 26,8.

- Tầng cao xây dựng:	tối thiểu 1 tầng và tối đa 4 tầng.

- Hệ số sử dụng đất:	1,8.

- Chỉ tiêu đất dân dụng:	83,96 m/người.

+ Đất ở:			54,47 m/người.

+ Đất CTCC:		9,31m/người.

+ Đất cây xanh:	12,01m/người.

+ Đất giao thông:	8,17 m/người.

5. Bố cục phân khu chức năng:

5.1. Đất ở: Diện tích đất ở là 54,47 ha, trong đó:

- Đất ở xây dựng mới: 12,79 ha - chiếm tỷ lệ 23,5% đất ở, bố trí nhà ở dạng biệt thự.

+ Mật độ xây dựng: khoảng 40%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa: 4 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất: khoảng 1,6.

- Đất ở hiện hữu xen cài xây dựng mới: 41,68 ha - chiếm tỷ lệ 76,5% đất ở, bố trí nhà liên kế và nhà vườn.

+ Mật độ xây dựng: khoảng 40%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa: 4 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất: khoảng 1,6.

5.2 Đất công trình công cộng:

- Đất y tế: diện tích khoảng 7.299m2, dự kiến xây dựng phòng khám đa khoa.

+ Mật độ xây dựng tối đa: ≤ 30%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa: 3 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất: ≤ 0,9.

- Đất hành chánh: diện tích khoảng 8.102 m2 để xây dựng trụ sở hành chính cấp xã.

+ Mật độ xây dựng tối đa: 30%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa: 4 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất:  1,2.

- Đất thương mại dịch vụ: diện tích khoảng 1,84ha, để xây dựng chợ truyền thống.

+ Mật độ xây dựng tối đa	: 40%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa	: 3 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất		: ≤ 1,2.

- Công trình giáo dục:

* Nhà trẻ, mẫu giáo: diện tích khoảng 1,68 ha, dự kiến xây dựng 02 cơ sở.

+ Mật độ xây dựng tối đa: 35%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa: 3 tầng (tầng 3 không bố trí lớp học).

+ Hệ số sử dụng đất:  1,0.

* Trường tiểu học: diện tích 1,7 ha.

+ Mật độ xây dựng tối đa: 35%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa: 4 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất:  1,4.

* Trường phổ thông cơ sở: diện tích 1,53 ha.

+ Mật độ xây dựng tối đa: 35%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa: 4 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất:  1,4.

- Đất thương mại: diện tích dự kiến khoảng 1,91 ha, để xây dựng khu thương mạI - dịch vụ.

+ Mật độ xây dựng tối đa: 40%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa: 4 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất:  1,6.

5.3 Đất công viên cây xanh:

- Tổng diện tích đất: 12,01 ha, bố trí 4 khu công viên cây xanh tập trung có diện tích từ 1,86 ha – 4 ha, mật độ xây dựng khoảng 5%.

6. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị:

6.1 Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Việc tổ chức không gian khu dân cư dựa trên nguyên tắc phù hợp với cơ cấu sử dụng đất.

- Bố trí khu dịch vụ thương mại tại khu vực gần nút giao thông dự kiến Tỉnh lộ 8 và đường liên xã nhằm thu hút đâu tư, tạo mặt tiền sầm uất cho khu dân cư.

6.2 Thiết kế đô thị:

- Việc tổ chức không gian khu dân cư dựa trên nguyên tắc xây dựng mật độ thấp để tạo sự thông thoáng cho môi trường khu ở, phù hợp với cơ cấu sử dụng đất.

- Bố trí khu công trình công cộng kế cận với các khu công viên cây xanh tạo nên sự kết hợp hài hòa về không gian cảnh quan, đồng thời tập trung các tiện ích công cộng liên hoàn với nhau, hỗ trợ lẫn nhau.

- Bố trí các công trình có tính chất quan trọng và hình thức kiến trúc đặc thù tại các trục đường lớn, những lô đất tiếp giáp các tuyến đường này đều được cân nhắc về hình dáng và diện tích để dễ dàng tạo điểm nhấn về cảnh quan kiến trúc, nhằm tạo ra những không gian có sự đa dạng và phong phú về không gian đô thị.

- Khoảng lùi công trình kiến trúc (chỉ giới xây dựng) tùy theo từng loại công trình (được xác định cụ thể ở quy hoạch chi tiết 1/500).

7. Quy họach hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

7.1 Giao thông:

+ Thực hiện tổ chức mạng lưới đường như đồ án thể hiện.

+ Quy mô lộ giới các tuyến đường:

* Đường cao tốc Mộc Bài – Thành phố Hồ Chí Minh có lộ giới 160m (trong đó lộ giới đường bộ dự kiến là 120m, hành lang tuyến đường sắt dọc theo tuyến đường bộ là 40m).

* Đường Tỉnh lộ 8 có lộ giới 40m.

* Đường Phạm Văn Cội nối dài có lộ giới 25m.

* Đường số 3 Bắc có lộ giới 28m.

* Đường số 3 Nam có lộ giới 28m.

* Các tuyến đường nội bộ trong khu vực có lộ giới từ 12m đến 20m.

7.2 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:

* Quy hoạch chiều cao (san nền) như sau:

- Tổ chức san ủi cục bộ, hoàn thiện nền xây dựng theo nguyên tắc bám sát cao độ hiện trạng và cao độ nền tự nhiên. Riêng khu vực đất trũng thấp đề nghị đắp nền tạo mặt bằng xây dựng với chiều cao đắp trung bình 0,5m.

- Hướng dốc nền: hướng về phía Nam là vùng ruộng thấp; I = 0,004 ÷ 0,03.

- Về cao độ nền xây dựng: cao độ nền xây dựng lựa chọn (theo cao độ quốc gia Hòn Dấu):

Hmin = 2,6m		Hmax = 7,0m

- Cao độ kết nối với Tỉnh lộ 8: kết nối theo cao độ hiện trạng của trục đường trên.

* Quy hoạch thoát nước mặt:

- Trong phạm vi khu vực dự kiến xây dựng nhà ở, công trình công cộng, dọc đường phố chính: sẽ xây dựng hệ thống cống kín có tiết diện từ ø500 ÷ ø1800.

- Hướng thoát nước chính: nước mặt trên lưu vực sẽ theo các tuyến cống chính chảy vào các mương rạch hiện hữu (nằm ở phía Bắc và Nam khu đất quy hạch) để cuối cùng thoát ra kênh Láng The.

7.3 Quy hoạch cấp điện:

- Sử dụng nguồn điện được cấp từ trạm 110/15-22 Phú Hòa Đông, dài hạn sẽ được cấp thêm từ trạm 110/15-22KV Tân Quy.

- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt: 1100 Kwh/người/năm.

- Xây dựng mới các máy biến áp 22/0,4KV, sử dụng máy biến áp 3 pha, công suất đơn vị  250KVA.

- Cải tạo tuyến trung thế hiện hữu kết hợp với chỉnh trang đô thị.

- Xây dựng mới mạng đường dây 22KV, sử dụng cáp nhôm lõi thép, đi trên trụ bê tông ly tâm cao 14m.

- Xây dựng mới mạng đường dây hạ áp cấp điện công trình kèm chiếu sáng đường phố, sử dụng cáp vặn xoắn, ruột nhôm, đi trên trụ bê tông cao 9m.

7.4 Quy hoạch cấp nước:

- Trước mắt sử dụng nguồn nước ngầm khai thác tại chổ đã qua xử lý trong giai đoạn đầu. Giai đoạn dài hạn sử dụng nguồn nước máy thành phố từ trạm cấp nước của huyện.

- Chỉ tiêu cấp nước:

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt: 150 lít/người/ngàyđêm trong giai đoạn đầu, giai đoạn hoàn chỉnh sử dụng: 200 lít/người/ngàyđêm

- Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy: 15 lít/s cho 1 đám cháy, số đám cháy xảy ra đồng cùng lúc là 1 đám cháy.

- Tổng lượng nước cấp: 35174220m3/ngày.

- Phương án bố trí thiết kế mạng lưới cấp nước phù hợp với quy hoạch.

7.5 Quy hoạch thoát nước bẩn, rác thải và vệ sinh môi trường:

a. Thoát nước bẩn:

- Tiêu chuẩn thoát nước sinh hoạt: 200 lít/người/ngày và tổng lượng nước thải toàn khu:2600 – 3120 m3/ngày.

- Giải pháp thoát nước bẩn: Sử dụng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn, nước thải được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại và thu gom về trạm xử lý nước thải khu quy hoạch xử lý đạt tiêu chuẩn loại A TCVN 5945-1995 trước khi xả ra môi trường tự nhiên.

- Phương án thiết kế mạng lưới thoát nước hợp lý, phù hợp với giải pháp thoát nước và đảm bảo thoát nước tự chảy.

b. Rác thải và vệ sinh môi trường:

- Tiêu chuẩn rác thải sinh hoạt: 1 kg/người/ngđ.

- Tổng lượng rác thải: 10 tấn/ngày.

- Rác thải được phân loại ngay từ đầu, thu gom và đưa về khu liên hiệp xử lý chất thải rắn tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi.

7.6 Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống:

- Việc bố trí các hệ thống hạ tầng kỹ thuật có thể thay đổi trong các bước triển khai thiết kế tiếp theo (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công của dự án) đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật.

8. Một số lưu ý khi thực hiện quy hoạch:

- Đối với nội dung quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật: các thông số kỹ thuật như kích thước cống, chiều dài, độ dốc, cao độ đáy cống đề nghị tư vấn tính toán điều chỉnh cho phù hợp với lưu vực tiếp nhận, kích thước các tuyến cống như thiết kế đề xuất quá nhỏ, không đảm bảo khả năng thoát nước cho lưu vực tiếp nhận.

- Việc xây dựng mới tuyến trung và hạ thế đi trên không chỉ được dùng trong giai đoạn đầu, dài hạn phải được ngầm hóa theo đúng định hướng phát triển lưới điện của Thành phố.

- Xác định cụ thể phương án cấp nước trong giai đoạn dài hạn.

- Việc sử dụng và khai thác nguồn nước ngầm cần có ý kiến thoả thuận của cơ quan quản lý chuyên ngành.

- Dọc theo các tuyến rạch phải tổ chức giữ lại khoảng xanh, tối thiểu 20m; trong khi chờ UBND Thành phố ban hành chính thức về quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, kênh rạch.

- Khi triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật hồ sơ thiết kế kỹ thuật phải được cơ quan quản lý chuyên ngành thông qua.

- Ngoài các đường trục chính được đánh số trong đồ án qui hoạch được duyệt, đường nội bộ trong từng ô phố nhà ở (giới hạn bởi các đường trục chính) được tính toán và bố trí thiết kế hợp lý theo Quy chuẩn hiện hành.

- Các dự án đầu tư trong khu qui hoạch này khi đã được chấp thuận về chủ trương của UBND Thành phố hoặc của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhưng chưa có quyết định thu hồi đất thì nhà đất nằm trong phạm vi ranh của dự án được thực hiện theo mục 1-2 trong Chỉ thị 30/2003/CT.UB ngày 24/12/2003 của UBND Thành phố về việc giải quyết một số vấn đề nhà đất trong khu vực có qui hoạch chi tiết và quản lý thực hiện theo qui hoạch chi tiết.

- Các điểm đấu nối giao thông với đường cao tốc Mộc Bài – Thành phố Hồ Chí Minh cần có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải trước khi triển khai các dự án đầu tư có liên quan.

Điều 2.

1/ Giao phòng Công thương huyện Củ Chi:

a/ Tiến hành cắm mốc các tuyến hạ tầng kỹ thuật chính, mốc ranh các khu cây xanh tập trung, công trình công cộng (cấp khu vực và cấp thành phố) trên bản đồ giải thửa hiện hành để quản lý; cụ thể hóa các mốc này trên thực địa khi triển khai dự án.

b/ Phối hợp với các Sở - ngành thành phố tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, tổng hợp báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân huyện các giải pháp quản lý, đầu tư xây dựng theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

2/ Giao Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng huyện phối hợp các phòng chức năng của huyện lập kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng các công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt trên, trình Ủy ban nhân dân huyện thông qua.

Điều 3. Trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 được duyệt, Phòng Công thương huyện và Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh Tây chịu trách nhiệm công bố công khai quy hoạch tại Ủy ban nhân dân xã chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày ký Quyết định này, đồng thời thông báo kịp thời cho nhân dân và các đơn vị kinh tế - xã hội có liên quan trên trên địa bàn về nội dung quy hoạch cùng các văn bản liên quan khác để thực hiện quản lý tốt việc sử dụng quỹ đất và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Theo luật xây dựng, hiệu lực pháp lý của quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/2000 Khu dân cư Tân Thạnh Tây (khu 2), thuộc xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi này có giá trị thực hiện kể từ ngày công bố rộng rãi ra nhân dân.

Điều 4. Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện Củ Chi, Trưởng Công thương, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng, Trưởng phòng Tài chính – kế hoạch huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh Tây và các phòng ban liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như điều 4; - UBND Thành phố (Để b/ cáo); - Sở QH- KT TP; - Sở TN-MT TP; - Sở Xây dựng; - Sở KH & ĐT; - Viện QHXD TP; - TT HĐND huyện Củ Chi; - Lưu: VT, P.CT, NTMHương. | T/M ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Minh Tấn |
| --- | --- |