| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc |
| ____________________________________ | __________________________________ |
| Số :5747/QĐ-UBND | Củ Chi, ngày 18 tháng 4 năm 2011 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư An Nhơn Tây (khu 3), thuộc xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi.

Diện tích 113,25 Ha

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 16/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/07/2005 của Bộ xây dựng về ban hành hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND thành phố về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung huyện đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2675/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc điều chỉnh quy hoạch chung huyện Củ Chi;

Căn cứ Quyết định số 114/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Củ Chi ngày 30 tháng 11 năm 2007 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã An Nhơn Tây (khu 3), huyện Củ Chi;

Căn cứ kết quả thẩm định số 2851/KQTĐ-SQHKT ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố về kết quả thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã An Nhơn Tây (khu 3), thuộc xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi (phần quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc và giao thông);

Căn cứ kết quả thẩm định số 1500/KQTĐ-SQHKT ngày 08 tháng 6 năm 2009 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố về kết quả thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã An Nhơn Tây (khu 3), thuộc xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi (phần hạ tầng kỹ thuật);

Xét Tờ trình số 527/TT–QLĐT ngày  07 tháng 04 năm 2011 của phòng Quản lý đô thị huyện Củ Chi về việc phê duyệt phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã An Nhơn Tây (khu 3), thuộc xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã An Nhơn Tây (khu 3), thuộc xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung chính (đính kèm hồ sơ lập đồ án quy hoạch chi tiết) như sau :

1. Vị trí và quy mô nghiên cứu :

1.1-Vị trí :  Vị trí khu đất quy hoạch có các mặt tiếp giáp như sau :

- Phía Đông Bắc: giáp tuyến đường đất hiện hữu và khu dân cư An Nhơn Tây.

- Phía Tây	: giáp đường Phạm Văn Cội nối dài (dự kiến ).

- Phía Nam: giáp đất nông nghiệp thuộc ấp Gót Chàng.

- Phía Bắc	: giáp đường An Nhơn Tây – Gò Nổi.

1.2-Quy mô : Quy mô diện tích:  113,25 Ha .

2. Lý do và sự cần thiết phải lập quy hoạch:

- Triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng theo định hướng điều chỉnh quy hoạch chung huyện Củ Chi đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt nhiệm vụ tại quyết định số 2675/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2007.

- Thực hiện chủ trương phủ kín quy hoạch chi tiết xây dựng các khu đô thị hóa trên địa bàn huyện Củ Chi.

- Định hướng phát triển, kết nối các hệ thống hạ tầng cho khu vực.

3. Mục tiêu của đồ án quy hoạch:

- Xác định cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch làm cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng cụ thể.

- Kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị với các khu đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, tạo điều kiện cho giao thông và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác (như cấp – thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc).

- Làm cơ sở pháp lý phục vụ công tác quản lý đô thị và kế hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch.

- Tăng hiệu quả sử dụng đất của khu vực.

- Tạo điều kiện ở tốt, thỏa mãn các yêu cầu chất lượng cao về không gian kiến trúc, môi trường, cơ sở hạ tầng…

- Cân đối các tiêu chuẩn quy phạm có thể áp dụng cho các khu vực trên cơ sở bám sát quy hoạch chung huyện Củ Chi và điều kiện hiện trạng sử dụng đất hiện nay.

4. Các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc và cơ cấu sử dụng đất:

4.1 Cơ cấu sử dụng đất:

*  Đất dân dụng: 70,69 ha, chiếm tỷ lệ 62,42% phạm vi quy hoạch, bao gồm:

+ Đất ở:                                   45,54 ha, chiếm tỷ lệ 40,21%.

+ Đất công trình công cộng:     5,89 ha, chiếm tỷ lệ  5,20%.

+ Đất công viên cây xanh:      9,18 ha, chiếm tỷ lệ 8,11%.

+ Đất giao thông:                  10,08 ha, chiếm tỷ lệ 8,90%.

* Đất ngoài dân dụng:         42,56 ha, chiếm tỷ lệ   37,58% phạm vi khu quy hoạch, bao gồm:

+ Đất giao thông đối ngoại:   12,2 ha,  chiếm tỷ lệ  10,77%.

+ Đất dự trữ phát triển:       30,36 ha, chiếm tỷ lệ 26,81% (phần diện tích đất dự trữ này không được cân đối chỉ tiêu trong phạm vi khu quy hoạch).

4.2. Các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc:

- Dân số dự kiến:                 8.000 người.

- Mật độ dân số bình quân trên phần đất dân dụng: 113 người/ha.

- Mật độ xây dựng chung:      khoảng 25.

- Tầng cao xây dựng:         tối thiểu 1 tầng và tối đa 5 tầng.

- Hệ số sử dụng đất:            0,8 ÷ 1,2.

- Chỉ tiêu đất dân dụng:      88,36 m/người .

+ Đất ở :                           56,93 m/người .

+ Đất CTCC:                     7,36 m/người .

+ Đất CVCX:                   11,48 m/người .

+ Đất giao thông :            12,60 m/người .

5. Bố cục phân khu chức năng :

5.1. Khu ở: Diện tích là 45,54 ha, trong đó:

- Khu ở xây dựng mới : 21,4ha - chiếm tỷ lệ 49,99% đất ở, bố trí nhà ở dạng biệt thự, nhà vườn.

+ Mật độ xây dựng :                      30 - 40%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa:           3 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất :                     khoảng 1,2.

- Khu ở hiện hữu xen cài xây dựng mới: 24,14 ha - chiếm tỷ lệ  53,01% đất ở, bố trí nhà liên kế và nhà vườn.

+ Mật độ xây dựng :                       30 - 40%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa:           2 - 3 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất:                       1 - 1,2.

5.2 Đất công trình công cộng:

- Đất công trình y tế: diện tích khoảng 0,15 ha, dự kiến xây dựng phòng khám đa khoa.

+ Mật độ xây dựng tối đa:                30%.

+ Tầng cao xây dựng:                      2 tầng .

+ Hệ số sử dụng đất:                        0,6.

- Đất giáo dục:

* Nhà trẻ, mẫu giáo: diện tích khoảng 1,26 ha, dự kiến xây dựng 02 cơ sở.

+ Mật độ xây dựng tối đa :               30%.

+ Tầng cao xây dựng:                       2 tầng .

+ Hệ số sử dụng đất:                         0,6.

* Trường tiểu học (hiện hữu cải tạo): diện tích 2,22 ha.

+ Mật độ xây dựng tối đa :               30%.

+ Tầng cao xây dựng:                       2 tầng .

+ Hệ số sử dụng đất:                         0,6.

* Trường trung học cơ sở (hiện hữu cải tạo): diện tích 1,9 ha.

+ Mật độ xây dựng tối đa :               30%.

+ Tầng cao xây dựng:                       2 tầng .

+ Hệ số sử dụng đất:                         0,6.

- Đất công trình hành chánh: diện tích khoảng 0,16 ha, để xây dựng trụ sở hành chánh cấp xã.

+ Mật độ xây dựng tối đa :               30%.

+ Tầng cao xây dựng:                       2 tầng .

+ Hệ số sử dụng đất:                         0,6.

- Đất công trình văn hóa: diện tích khoảng 0,2ha, xây dựng 1 cơ sở.

+ Mật độ xây dựng tối đa :               25%.

+ Tầng cao xây dựng:                       2 tầng .

+ Hệ số sử dụng đất:                          0,5.

5.3 Đất công viên cây xanh:

- Diện tích đất cây xanh toàn khu quy hoạch là: 9,18ha, dạng đất công viên cây xanh tập trung, bố trí 4 khu công vên cây xanh phục vụ cho các khu ở có diện tích từ 1,51ha đến 2,92 ha, mật độ xây dựng khoảng 5%.

6. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị:

6.1 Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Hình thức kiến trúc công trình đa dạng tùy thuộc vào vị trí và tính chất công trình nhằm tạo ra sự phong phú trong tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

- Trục cảnh quan chính của khu vực quy hoạch kết nối với các điểm nhấn chính và các điểm nhấn cảnh quan khu vực để tạo ra nhiều không gian mở cho những hoạt động cộng đồng.

6.2 Thiết kế đô thị:

- Việc tổ chức không gian khu dân cư dựa trên nguyên tắc xây dựng mật độ thấp để tạo sự thông thoáng cho môi trường khu ở, phù hợp với cơ cấu sử dụng đất.

- Bố trí công trình công cộng kế cận với các khu công viện cây xanh tạo nên sự kết hợp hài hòa về không gian cảnh quan, đồng thời tập trung các tiện ích công cộng liên hoàn với nhau, hỗ trợ lẫn nhau.

- Bố trí các công trình có tính chất quan trọng và hình thức kiến trúc đặc thù tại các trục đường lớn, những lô đất tiếp giáp các tuyến đường này đều được cân nhắc về hình dáng và diện tích để dể dàng tạo điểm nhấn về cảnh quan kiến trúc (đường An Nhơn Tây-Gò Nổi, đường Phạm Văn Cội…), nhằm tạo ra những không gian có định hướng, có nhịp điệu, trên cơ sở tôn trọng yếu tố địa hình và kiến trúc truyền thống nhưng vẫn tạo ra sự đa dạng và phong phú về không gian đô thị.

- Khoảng lùi công trình kiến trúc (chỉ giới xây dựng) tùy theo từng loại công trình (được xác định cụ thể ở quy hoạch chi tiết 1/500).

- Đối với nhà liên kế trong khu ở hiện hữu chỉnh trang, các chỉ tiêu về quy hoạch kiến trúc được áp dụng theo các quy định về quản lý kiến trúc hiện hành.

7. Quy họach hệ thống hạ tầng kỹ thuật :

7.1- Giao thông :

+ Thực hiện tổ chức mạng lưới đường như đồ án thể hiện.

+ Quy mô lộ giới các tuyến đường:

- Đường Tỉnh Lộ 7 có lộ giới 30m.

- Đường An Nhơn Tây-Gò Nổi có lộ giới 20m.

- Đường Phạm Văn Cội có lộ giới 25m.

- Đường Nguyễn Điền có lộ giới 20m.

- Các tuyến đường nội bộ trong khu vực có lộ giới từ 16m đến 20m.

7.2 - Quy hoạch chiều cao nền (san nền):

- Tổ chức san ủi cục bộ, hoàn thiện nền xây dựng theo nguyên tắc bám sát hướng dốc và cao độ nền tự nhiên.

- Hướng đổ dốc: theo hướng dốc nền địa hình tự nhiên và phía Đông Bắc về phía Tây Nam và phía Đông Nam.

- Về cao độ nền xây dựng lựa chọn: thống nhất cơ bản với cao độ thiết kế tại các điểm giao cắt đường đề xuất, cao độ nền xây dựng biến đổi trong khoảng từ 10,90m ÷ 16,50m (hệ cao độ Hòn Dấu).

7.3 - Quy hoạch thoát nước mưa:

- Nguồn thoát nước : về phía Tây Nam và Đông Nam ra mương suối.

- Khu quy hoạch được chia thành 3 lưu vực thoát nước chính tưong ứng với các tuyến cống thoát nước độc lập.

- Sử dụng hệ thống cống tròn bê tông cốt thép đặt ngầm để tổ chức thoát nước  mưa triệt để, tránh ngập úng cục bộ.

- Về kích thước cống đảm bảo khả năng thoát nước của lưu vực.

- Nối cống theo nguyên tắc ngang đỉnh, sử dụng cống ngầm để tổ chức thoát nước mưa, độ sâu chôn cống tối thiểu là 0,7m.

7.4- Quy hoạch cấp điện:

- Chỉ tiêu cấp điện : 1.500 KWh/người/năm.

- Nguồn điện được cấp từ trạm 110/15-22KV Phú Hòa Đông, dài hạn sẽ được bổ sung từ trạm 110/15-22KV Bàu Đưng xây dựng mới.

- Cải tạo trạm biến áp 15/0,4KV hiện hữu, tháo gỡ các trạm biến áp ngoài trời, công suất nhỏ, vị trí không còn phù hợp quy hoạch.

- Xây dựng mới các trạm các trạm biến áp 15-22/0,4KV, sử dụng máy biến áp 3 pha, dung lượng ≥ 250KVA, loại trạm phòng.

- Cải tạo mạng trung thế 15KV hiện hữu, nâng cấp lên 22KV, dài hạn sẽ được thay thế bằng cáp ngầm.

- Xây dựng mới mạng trung và hạ thế cấp điện cho khu quy hoạch, sử dụng cáp đồng bọc cách điện XLPE, tiết diện dây phù hợp, chôn ngầm trong đất.

- Hệ thống chiếu sáng dùng đèn cao áp sodium 150 ÷ 250W-220V, có chóa và cần đèn đặt trên trụ thép tráng kẽm.

7.5- Quy hoạch cấp nước:

- Nguồn nước: khu quy hoạch sử dụng nguồn nước cấp từ hệ thống cấp nước chung của khu vực.

- Chỉ tiêu cấp nước :

+ Nước cấp nước sinh hoạt Qsh = 180 lít/người/ngđ.

+ Tổng nhu cầu dùng nước :

- Giai đoạn 1:    3070 m3/ngđ.

- Giai đoạn 2:    4170 m3/ngđ.

- Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy q= 15 lít/s cho một đám cháy, số đám cháy xảy ra đồng thời cùng lúc là 01 đám cháy theo TCVN 2622-1995.

- Xây dựng mạng lưới cấp nước mới dạng mạng vòng.

7.6- Quy hoạch thoát nước bẩn, rác thải và vệ sinh môi trường:

* Thoát nước bẩn:

- Giải pháp thoát nước bẩn: sử dụng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn, nước thải được chia làm 2 lưu vực, lưu vực phía Tây Bắc về trạm xử lý cục bộ, phần còn lại về hệ thống thoát nước khu vực kế cận, nước thải được xử lý đạt TCVN 7222-2002.

- Chỉ tiêu thoát nước thải sinh hoạt Qsh = 180 lít/người/ngđ, tổng nhu cầu thoát nước: 2800 – 3350 m3/ngđ.

- Mạng lưới thoát nước thiết kế hợp lý, đảm bảo thoát nước cho khu vực.

* Rác thải và vệ sinh môi trường:

- Tiêu chuẩn rác thải sinh hoạt:  0,9kg/người/ngày, tổng lượng rác thải: 7,2 tấn/ngày.

- Rác thải đuợc thu gom và vận chuyển về khu liên hiệp xử lý rác thành phố tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi.

7.7- Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống:

- Việc bố trí, sắp xếp đường dây, đường ống có thể thay đổi trong các dự án triển khai thiết kế kỹ thuật nhưng vẫn đảm bảo theo quy định.

Điều 2.

1/ Giao phòng Quản lý đô thị huyện Củ Chi :

a/ Tiến hành cắm mốc các tuyến hạ tầng kỹ thuật chính, mốc ranh các khu cây xanh tập trung, công trình công cộng (cấp khu vực và cấp thành phố) trên bản đồ giải thửa hiện hành để quản lý; cụ thể hóa các mốc này trên thực địa khi triển khai dự án.

b/ Phối hợp với các Sở - ngành thành phố tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, tổng hợp báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân huyện các giải pháp quản lý, đầu tư xây dựng theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

2/ Giao Ban Quản lý dự án quy hoạch xây dựng thành phố (thuộc Sở quy hoạch - Kiến trúc thành phố) phối hợp các phòng chức năng của huyện lập kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng các công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt trên, trình Ủy ban nhân dân huyện thông qua.

Điều 3. Trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 được duyệt, Ban Quản lý dự án quy hoạch xây dựng thành phố, Phòng Quản lý đô thị huyện và Ủy ban nhân dân xã An Nhơn Tây chịu trách nhiệm công bố công khai quy hoạch tại Ủy ban nhân dân xã chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày ký Quyết định này, đồng thời thông báo kịp thời cho nhân dân và các đơn vị kinh tế - xã hội có liên quan trên trên địa bàn về nội dung quy hoạch cùng các văn bản liên quan khác để thực hiện quản lý tốt việc sử dụng quỹ đất và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Theo luật xây dựng, hiệu lực pháp lý của quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã An Nhơn Tây (khu 3), thuộc xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi này có giá trị thực hiện kể từ ngày công bố rộng rãi ra nhân dân.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND huyện Củ Chi, Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện, Trưởng phòng Tài Nguyên – Môi trường huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án quy hoạch xây dựng thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Nhơn Tây và các phòng ban liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

| Nơi nhận: |  | CHỦ TỊCH |
| --- | --- | --- |
| - Như điều 4; - UBND Thành phố (Để b/ cáo); - Sở QH- KT TP; - Sở TN-MT TP; - Sở Xây dựng TP; - Viện QHXD TP; - TT Huyện Ủy; BT PBT/TT; - TT UBND huyện, CT, PCT ĐT; - Lưu: VT, P.CT,-TL,NQThái. (4453-0804-Thanh) |  |  |
|  |  | Lê Minh Tấn |